	
[image: image16.png]o[ 2o /2o ff]

S ————





	International  Scientific  Conference

18-19 November 2022, GABROVO


РАЗРАБОТВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИРЕНЕ
Стефан Иванов1, Тодор Тодоров1, Елена Монова1
1Технически университет - Габрово
DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR CLASSIFICATION OF CHEESE
Stefan Ivanov1, Todor Todorov1, Elena Monova1

1 Technical University of Gabrovo

Abstract
The paper represent how artificial neural network can be used for classification of cheese based on the type of milk used for its production. The experimental data are gathered via specially designed low-cost electronic nose incorporating gas sensor module.
Keywords: artificial neural network, data classification
ВЪВЕДЕНИЕ

Използването на газови сензори за контрол на въздуха и качеството на околната среда става все по-разпространено. Това се дължи на непрекъснатия напредък в производството на нови видове и поколения газови сензори, както и в разработването на нови техники за обработка и класификация на данни. Освен за контрол на параметрите на въздуха, друго основно приложение на газовите сензори е мониторинг на качеството на храните.

За контрол на замърсяването на въздуха се използват различни методи за мониторинг на газовете [1]. В допълнение към скъпи аналитични уреди се използват и измервателни модули, базирани на газови сензори. Те имат ниска цена и позволяват постигане на бързи измервания [2]. Тъй като често вредните химически съставки във въздуха не могат да бъдат идентифицирани с помощта на един газов сензор, е необходимо да се използват множество сензори, комбинирани в съответния сензорен модул.

По отношение на качеството на хранителните продукти, потребителите имат нужда от обективна и точна оценка за това, какво купуват. Те трябва да получат информация и гаранция, че храните, които купуват, са произведени от посочените продукти и се съхраняват правилно от търговците (съгласно предписанията и изискванията на производителя и контролните органи). Не на последно място е важна възможността за точно откриване на замърсяване както в различните храни, така и в суровините, използвани за тяхното приготвяне. Това все повече налага разработването на бързи и акуратни методи и устройства, чрез които ще може да се определя качеството на различни хранителни продукти, както и да се определя изменението на състоянието им по време на тяхното съхранение. Едно от направленията в тази насока е използването на набор от газови сензори, обединени в т. нар. "Електронен нос". „Електронният нос“ дава възможност за бързо и точно  определяне на качеството на продуктите [3]. Използването на газови сензори е подходящо за тестване на различни хранителни продукти в твърдо или течно състояние. Те са подходящи за откриване например на добавено количество вода в млякото [4], както могат и да се използват и за откриване на млечни продукти, заразени с Escherichia coli [5], както и при следене на качеството на киселото мляко [6]. С помощта на газови сензори са правени и изследвания на замърсено овче мляко с токсини [7], които са канцерогенни и изключително опасни за човешкото здраве.

Резултатите, получени в тези изследвания, са особено показателни за възможностите на газовите сензори при използването им за класифициране на различни хранителни продукти.

Цел на настоящата работа е да представи класифицирането на различни типове сирена, посредством данни събрани с помощта на газови сензори и обработени с помощта на невронни мрежи.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Събирането на данни се осъществява посредством специално разработен за целта сензорен модул. Разработеният модул използва газов сензор MICS-6814 [8]. Сензорът може да открива следните газове - въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO2), амоняк (NH3) (фиг.1).

[image: image2.emf]NO2

NH3

CO


Фиг.1 Сензор MICS-6814
Данните от сензорния модул се събират с помощта на приложение, разработено на LabVIEW. Събираните данни се записват в Excel файлове и могат след това лесно да бъдат обработвани.
Изследвани са три типа сирене, като продължителността на всяко изследване е пет минути. Събрани са по 150 измервания за всеки тип сирене, като времето между две последователни измервания е 2 секунди. При стартиране на измерванията сензорите в MICS-6814 се нуждаят от известно време - около 90 секунди, за да се установят и да преминат в работен режим.

На фиг. 2 са представени резултатите от измерването на овче сирене. 
[image: image3.png]Osye cupeHe, 3pANo MUH. 1004HM

2500
>
E 2000
o
= 1500
H
% 1000
H
& 500
£
0
dNMYLerRRe IRy
ARIIEERISEINA
Sacasd
Usmepsania

———NO2 =m—NH3 w—CO




Фиг.2 Измервания на овче сирене
На фиг. 3 са представени резултатите от измерването на краве сирене. 
[image: image4.png]KpaBe cupeHe, 3pano muH. 100aHM

3000
2500
2000 -.\""---......______________
1500
1000
500

0

Hanpesxenie, mV

— ©~ ©

N Moo ags=83%
SAmYARSRESE D
SS9 daaa

Vsmepsanua

———NO2 =m—NH3 w—CO




Фиг.3 Измервания на краве сирене
На фиг. 4 са представени резултатите от измерването на козе сирене. 
[image: image5.png]Kose cupene, 3pano muH. 1004H1

2500
>
£ 2000
1500
1000

Hanpexenne,
g

R N S N
SAmYARSRESE D
SS9 daaa

Vsmepsanua

———NO2 =m—NH3 w—CO




Фиг.4 Измервания на козе сирене
От направените измервания са взети последните 50 точки от всяко и на тази база е създадена експерименталната извадка с реални данни (фиг.5), които се използват за обучение на изкуствена невронна мрежа (ИНМ).
[image: image6.png]co

250

200

150

100
200

NH3

V3Banxa c o6y4asau AaHHM

50 1000 NO2

2000




Фиг.5 Извадка с експериментално измерени данни
От разпределението на данните се вижда, че трите типа сирене са добре различими като класове. За класификация се използва невронна мрежа с два слоя- един скрит и един изходен (фиг.6). 

[image: image7]
Фиг.6 Структура на невронната мрежа
В скрития слой има 5 неврона с „tansig“ функция на трансфер, докато изходня слой се състои от три неврона със “softmax” функция на трансфер. Обучението на мрежата е извършено посредством „Scaled conjugate gradient - SCG“ алгоритъм с обратно разпространение на грешката. 
От входната обучваща извадка – 70% от данните се използват за обучение, 15% за валидиране на обучението и 15% за тестване на невронната мрежа след обучението.    При тестването на работата на мрежата, тестовата извадка се разпознава успешно на 100% (фиг. 7). 
[image: image8.emf]1 2 3

Target Class

1

2

3

O

u

t

p

u

t

 

C

l

a

s

s

Training Confusion Matrix

32

30.8%

0

0.0%

0

0.0%

100%

0.0%

0

0.0%

35

33.7%

0

0.0%

100%

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

37

35.6%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

1 2 3

Target Class

1

2

3

O

u

t

p

u

t

 

C

l

a

s

s

Validation Confusion Matrix

10

43.5%

0

0.0%

0

0.0%

100%

0.0%

0

0.0%

6

26.1%

0

0.0%

100%

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

7

30.4%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

1 2 3

Target Class

1

2

3

O

u

t

p

u

t

 

C

l

a

s

s

Test Confusion Matrix

8

34.8%

0

0.0%

0

0.0%

100%

0.0%

0

0.0%

9

39.1%

0

0.0%

100%

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

6

26.1%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

1 2 3

Target Class

1

2

3

O

u

t

p

u

t

 

C

l

a

s

s

All Confusion Matrix

50

33.3%

0

0.0%

0

0.0%

100%

0.0%

0

0.0%

50

33.3%

0

0.0%

100%

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

50

33.3%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%


Фиг.7 Матрица на разпознаванията
Тъй като експерименталните данни, събрани за всеки тип сирене, са близки като стойности, то за проверка на работоспособността на обучената невронна мрежа се предлага използването на симулирани стойности, в които е добавен шум по случаен принцип. Като основа за генериране на симулираните данни се вземат средните стойности на показанията на отделните сензори на MICS-6814 за всеки един тип сирене. 
Средната стойност на показанията на сензорите се изчислява за всеки тип сирене по формулата:

[image: image9.png]




      (1)

където N -броят на осредняваните стойности на x. 

В табл.1 са представени средните стойности в mV на показанията на сензорите за различните типове сирена.
Табл.1Средни стойности
	Средни стойности в mV
	NO2
	NH3
	CO

	Овче сирене
	1470.812
	91.128
	127.788

	Краве сирене
	1883.56
	176.116
	217.332

	Козе сирене
	998.82
	72.104
	170.42


Добавеният шум се генерира на базата на стандартните отклонения в показанията на сензорите за всеки тип сирене. Стандартното отклонение се изчислява по формула (2) .



[image: image11.png]



        (2)

Резултатите за  стандартните отклонения са представени 
в табл.2.
Табл.2 Стандартни отклонения
	Стандартно 

Отклонение в mV
	NO2
	NH3
	CO

	Овче сирене
	12.93982
	2.339984
	2.568064

	Краве сирене
	3.770346
	5.082839
	10.24632

	Козе сирене
	8.385142
	3.37995
	5.098899


На база на получените стандартни отклонения и средните стойности за показанията, се генерират по 100 случайни показания за всеки тип сирене, симулиращи измервателни данни и чиито стандартни отклонения са пет пъти по-големи от тези на реалните измерени данни, представени по-горе в табл.2.  
Разпределението на симулираните данни в пространството, дефинирано от сензорите NO2, NH3 и CO е представено на фиг. 8.
[image: image14.png]Va8aaKa CbC CHMY AMpaH¥ AaHHN

*
*

Osve
Kpase
Kose

300 B
Ax
250 L.
£
b
Q 200 -
Q 200

150 4





Фиг.8 Извадка със симулирани данни
На база на симулираните данни, изкуствената невронна мрежа генерира на изхода си класифициране на отделните входни данни към един от трите типа сирене. Независимо, че стандартното отклонение на симулираните данни е пет пъти по-голямо от това на реалните данни, с които е обучена невронната мрежа, то симулираните данни се разпознават и класифицират със 100%-ва точност (фиг.9).

[image: image15.emf]1 2 3

Target Class

1

2

3

O

u

t

p

u

t

 

C

l

a

s

s

 Confusion Matrix

100

33.3%

0

0.0%

0

0.0%

100%

0.0%

0

0.0%

100

33.3%

0

0.0%

100%

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

100

33.3%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%

100%

0.0%


Фиг.9 Матрица на разпознаванията
Въз основа на това може да се заключи, че обучената невронна мрежа може да се използва успешно за класифициране на описаните сирена. 

Бъдещите изследвания ще бъдат съсредоточени в областта на събиране на данни от сирена от различни производители, така че освен разпознаване на типа на сиренето да може да бъде определен и неговият производител.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящата работа е представено използването на изкуствена невронна мрежа за класификация на три типа сирена въз основа на данни събрани с помощта на газов модул с използването на три газови сензора вградени в него. Изкуствената невронна мрежа е обучена и е тествана успешно както с реални, така и със симулирани данни, в които е добавен изкуствено генериран шум. 
Литературни източници 
[1] R. D. Down, J. H. Lehr. Environmental instrumentation and analysis handbook. WILEY-INTERSCIENCE, Noboken, New Jersey, 2005.

[2] Nart J.K., K. Martinez. Environmental sensor networks: a revolution in the earth system science? Earth-Science Reviews, Vol. 78, 2006, 177-191. 

[3] H. Swatland. Effect of connective tissue on the shape of reflectance spectra obtained with a fibre-optic fat-depth probe in beef. Meat Sci. 2001, 57, pp.209–213. 

[4] H. Yu, J.Wang, Y.Xu. Identification of Adulterated Milk Using Electronic Nose. Sens. Mater., 2007, 19, pp. 275-285.

[5] Z. Ali, W. T. O’Hare, B. Theaker. Detection Of Bacterial Contaminated Milk By Means Of A Quartz Crystal Microbalance Based Electronic Nose. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2003, Vol. 71, pp.155–161.

[6] G. Green, A.Chan, R.Goubran. Tracking Food Spoilage in the Smart Home Using Odour Monitoring. In Proceedings of the 2011 IEEE International Workshop on Medical Measurements and Applications (MeMeA), Bari, Italy, 30–31 May 2011, pp. 284–287.

[7] S. Benedetti, F.Bonomi, S.Iametti, S. Mannino, M.Cosio. Detection of aflatoxin M1 in ewe milk by using an EN. In Proceedings of the 2nd Central European Meeting 5th Croatian Congress of FTBN, Opatija, Croatia, October 17–20, 2004, pp. 101-105. 

[8] Data Sheet. MiCS-6814. (https://www.sgxsensortech.com/content/uploads/2015/02/1143_Datasheet-MiCS-6814-rev-8.pdf).













2022








Международна научна конференция “Унитех’22” – Габрово

[image: image1]NO2
NH3
CO



