Примерен (краен) тест по дисциплината "Индустриални компютърни мрежи" – ОК степен "бакалавър"

- Какво представляват системите за автоматично управление с мрежова комуникация. На колко и какви нива се разпределят. (2т.)

- Избройте и опишете накратко типовете LAN мрежи. (2т.)

- Какви мрежови топологии познавате. (2т.)

- Напишете основните характеристики на мрежово устройство–комутатор (switch). (3т.)

- Кои са слоевете на мрежовия модел OSI. (2т.)

- Опишете методът за достъп до физическата среда – с откриване на колизиите. (3т.)

- Какви съвременни спецификации на полеви мрежи познавате. (2т.)

- Особености на спецификация PROFIBUS. (4т.)

- Какви видове кадри на протокол CAN познавате. Опишете предназначениeто им. (3т.)

- Какви методи за откриване, сигнализация и самопроверка на грешките познавате при протокол CAN. (2т.)

- Какви предимства на Ethernet технологиите за изграждане на индустриални мрежи познавате. (2т.)

- Избройте комуникационни протоколи на мрежа Ethernet. (2т.)

- Кои са основните недостатъци на безжичните мрежи в индустриална среда. (2т.)

- Напишете особеностите и основните характеристики на технология Bluetooth. (3т.)